## BASE PFC MODELO
RESUMO GERAL DOS CUSTOS
|  |  |  | Valido até: 10/03/2027 | Versão: 03
DADOS CADASTRAIS
| Projeto Nº: | A057032667 |  |  |  |  | Subgrupo A4 | A4 | Ajuda:
[7 empty] | Subgrupo AS | AS
| Tipo de Ligação: | Acréscimo de carga |  |  |  |  | Subgrupo B1 | B1
[7 empty] | Subgrupo B2 rural | B2rur
| Subgrupo: | Subgrupo B1 |  |  |  |  | Subgrupo B2 irrigação | B2irrig | Subgrupos:
[7 empty] | Subgrupo B3 | B3
| Endereço: | Rua Jose Timoteo Caldara 834 |  |  |  |  | Subgrupo A3 | A3 | Subgrupo | A1 | tensão de fornecimento igual ou superior a 230 kV;
[7 empty] | Subgrupo A3a | A3a | Subgrupo | A2 | tensão de fornecimento de 88 kV a 138 kV;
| Município: | PETRÓPOLIS |  |  |  |  | Subgrupo A2 | A2 | Subgrupo | A3 | tensão de fornecimento de 69 kV;
[7 empty] | Subgrupo B4a | B4a | Subgrupo | A3a | tensão de fornecimento de 30 kV a 44 kV;
[7 empty] | Extensão de Rede | Ext. Rede | Subgrupo | A4 | tensão de fornecimento de 2,3 kV a 25 kV;
| ORÇAMENTO | [5 empty] | Acréscimo de carga | Acréscimo de carga | Subgrupo | AS | tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV;
[7 empty] | Acréscimo de carga c/ complementação de fases | Acréscimo de carga c/ complementação de fases | Subgrupo | B1 | residencial;
| Selecione a origem: | GOM |  |  |  |  | Iluminação pública | Iluminação pública | Subgrupo | B2 | rural;
[9 empty] | Subgrupo | B2 | Irrigação
[7 empty] | Engenharia - Extensão de rede | Engenharia - Extensão de rede | Subgrupo | B3 | demais classes;
[7 empty] | Engenharia - Acréscimo de carga | Engenharia - Acréscimo de carga | Subgrupo | B4a | Iluminação Pública.
[7 empty] | Subgrupo - BT1 Geração | BT1 Geração | Subgrupo | BT1 | ERD para Geração (kg)
| Descrição | Valor | Descrição | Valor |  | #REF! | Subgrupo - BT2 Geração | BT2 Geração | Subgrupo | BT2 | ERD para Geração (kg)
| Trafos |  | Serviço de Terceiros: | 17172.51 |  |  | Iluminação Publica - Bulbo de lampada | B4b | Subgrupo | B4b | Iluminação Pública.
| Mão de Obra |  | Material: | 29988.28
| Transporte | 0 | TOTAL | 47160.79
CÁLCULO DA PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONSUMIDOR
RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 1.059
ENCARGO DE RESPONSABILIDADE DA DISTRIBUIDORA - ERD
| Demanda de Carga | 40
Demanda de Geração
| Classificação do grupo tarifário | Subgrupo B1
Fator K
|  |  | SUB GRUPO TARIFÁRIO | Kcarga | Kgeração
|  |  | B1 | 1711.94 | 0
|  |  | B2rur | 1711.94 | 0
|  |  | B2irrig | 1711.94 | 0
|  |  | B3 | 1711.94 | 0
|  |  | B4a | 941.39 | 0
|  |  | A4 | 1668.09 | 1176.18
|  |  | A3a | 1668.09 | 1176.18
|  |  | A3 | 360.09 | 525.48
|  |  | A2 | 54.99 | 153.72
|  |  | BT1 Geração |  | 882.47
|  |  | BT2 Geração |  | 2315.87
|  |  | B4b | 1027.16
Cálculo do Encargo da Distribuidora - ERD
|  |  |  | Demanda do cliente - Carga (kW) | 39.52
|  |  |  | Demanda do cliente - Geração (kW) | 0
|  |  |  | Grupo tarifário | B1
|  |  |  | Fator Kcarga (Kc) | 1711.94
Fator Kgeração (Kg)
|  |  |  | ERD | 67655.8688
PROPORCIONALIZAÇÃO DO CUSTO DA OBRA - REN1.059 ANEEL
|  |  |  | Demanda disponibilizada no orçamento | 69
|  |  |  | Demanda Cliente | 40
|  |  |  | Fator de proporcionalização | 0.57971
|  |  |  | Custo total da obra | 47160.79
|  |  |  | Custo proporcionalizado - COP | 27339.5884
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA - PF
|  |  |  | Participação Financeira | SEM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA
CÁLCULO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA (CPFC)
REN ANEEL 1.059 - 01/07/2023
Distribuição Rio - MV Works
Modelo matemático Resoulção 1.000:
Dados
- Parcela da TUSD no posto tarifário fora de ponta
- Relação entre os custos de operação e manutenção do serviço de distribuição
- Fator de recuperação
Modelo matemático Resoulção 1.000:
K=12 ×(TUSD Fio B_fp )×(1−α)×1/FRC
Dados
𝑻𝑼𝑺𝑫 𝑭𝒊𝒐 𝑩_𝒇𝒑 - Parcela da TUSD no posto tarifário fora de ponta
𝜶 - Relação entre os custos de operação e manutenção do serviço de distribuição
𝑭𝑹𝑪 - Fator de recuperação
Modelo matemático Resolução 1.000 :
- Encargo de Responsabilidade da distribuidora
- Demanda a ser atendida ou acrescida para o cálculo do ERD (kW)
- Fator de cálculo do ERD
Modelo matemático Resolução 1.000 : ERD= 〖𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴〗_𝐸𝑅𝐷 ×𝐾
𝐄𝐑𝐃 - Encargo de Responsabilidade da distribuidora
〖𝑫𝑬𝑴𝑨𝑵𝑫𝑨〗_𝑬𝑹𝑫 - Demanda a ser atendida ou acrescida para o cálculo do ERD (kW)
𝑲- Fator de cálculo do ERD
Critério para calculo do ERD - RES. 1.059
1° - Demanda de Geração (kW) > Demanda Carga (kW)
2° - Demanda Carga (kW)
3° - Demanda Geração (kW)
Critério para calculo do ERD - RES. 1.059
1° - Demanda de Geração (kW) > Demanda Carga (kW)
𝐸𝑅𝐷=〖𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴〗_𝐶 ×𝐾_𝑐+(〖𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴〗_𝐺−〖𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴〗_𝐶)×𝐾_𝑔
2° - Demanda Carga (kW)
𝐸𝑅𝐷=〖𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴〗_𝐶 ×𝐾_𝑐
3° - Demanda Geração (kW)
〖𝐸𝑅𝐷〗_𝐺=〖𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴〗_𝐺 ×𝐾_𝐺
Fator de Proporcionalização
Modelo matemático:
Custo da Obra Proporcionalizada (COP)
Modelo matemático:
Fator de Proporcionalização
Modelo matemático: Fator de proporcionalização=〖𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴〗_𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒/〖𝐷𝐸𝑀𝐴𝑁𝐷𝐴 〗_𝑂𝑅Ç𝐴𝑀𝐸𝑁𝑇𝑂
Custo da Obra Proporcionalizada (COP)
Modelo matemático: COP=〖𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜〗_(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑜𝑏𝑟𝑎)∗𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎çã𝑜
Critério para calculo de COP
1° - DEMANDA DISPONIBILIZADA NO ORÇAMENTO
Grupo A: Será disponibilizada por NASO
GRUPO B: Premissas de projeto
2° - DEMANDA CLIENTE
Será considerado a maior demanda entre geração e carga.
Custo de participação financeira
Modelo matemático:
- Participação Financeira
Custo de participação financeira
Modelo matemático: 𝑃𝐹=𝐶𝑂𝑃 −𝐸𝑅𝐷
𝑃𝐹 - Participação Financeira
𝐶𝑂𝑃 −𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑂𝑏𝑟𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎
𝐸𝑅𝐷 −𝐸𝑛𝑐𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑑𝑎 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑟𝑎
Nota: Art. 3º As tarifas de aplicação constantes da Tabela 1, Grupo A, e da Tabela 2, Grupo B, do Anexo, estarão em vigor no período de 10 de março de 2026 a 09 de março de 2027.
Contidas na RESOLUÇÃO HOMOLOGATÓRIA Nº 3570, DE 10 DE MARÇO DE 2026.